管理软件需求

| 序号 | 功能模块 | 功能说明 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备管理 | 医学装备编码 | 使用最新编码对全部医学装备进行重新编码，其中固定资产范畴的医学装备，需同时具备字段标记固定资产编码 |
|  |  | 档案管理 | 按设备档案要求建立设备基本信息。建立二维码标签，方便设备管理 |
|  |  | 资产管理 | 变更、折旧、盘点和报废管理 |
|  |  | 保养管理 | 计划制定、工作预警、保养记录 |
|  |  | 特殊设备管理 | 医用计量设备管理、承压类特种设备管理、放射诊疗设备管理 |
| 2 | 维修管理 | 报障 | 科室用户对故障设备进行报修，记录报修日期、故障描述、报修人信息，并通知工程师 |
|  |  | 维修响应 | 记录工程师响应时间、故障问题、检修建议等响应信息 |
|  |  | 维修审核 | 使用科室、设备科根据故障情况、维修费用等内容进行审核 |
|  |  | 维修记录 | 记录设备维修时间、维修配件使用情况、维修结果，可供备查 |
|  |  | 维修报表 | 通过查询条件查询月、季、年维修情况统计 |
| 3 | 质控管理 | 质控管理 | 计划制定、工作预警、质控记录 |
|  |  | 不良事件管理 | 可按规范记录不良事件 |
| 4 | 效益分析 | 成本效益管理 | 对接 HIS、LIS、PACS 等系统，直接获取收费、工作量等数据，运用公式进行成本效益计算 |

注：服务商可补充其他功能模块，同时要根据医院需求调整软件流程、模块、功能等；服务商需在合同签订的3个月内建立设备管理系统。