附件2

医院指定配件和易损耗品

| 设备类别 | 配件或易损耗品 |
| --- | --- |
| 射线装置 | CT球管、CT探测器、DR球管、DR平板、CR IP板、DSA球管及平板、直线加速器磁控管及加速管（若有）、PECT球管及探测器（若有）、数字胃肠机球管及平板 |
| 磁共振 | MR磁体、MR线圈 |
| 纯水机 | 填料、滤芯、反渗膜 |
| 空气消毒机 | 灯管、过滤网 |
| 生物安全柜 | 高效过滤器 |
| 冷光源 | 灯泡 |
| 高频电刀 | 电凝线、刀头 |
| 检验类设备 | 电极、灯泡、计数池 |
| 牙椅 | 手机 |
| 灭菌器和清洗机 | 过滤器（网） |
| 急救类生命支持类 | 医用电池、导联线 |
| 空气加压氧舱 | 空气过滤材料 |
| B超 | 超声探头 |
| 血液透析机 | 蓄电池 |
| 通用 | UPS电池 |