### 连州市人民医院医疗设备项目需求公告

连州市人民医院因业务发展需要，经医院研究决定，拟在近期对以下设备进行采购，欢迎符合相关条件的社会各界商家进行递交资料。

- 采购内容：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病床 | 345套 | 1.主要功能：①背部升降；②腿部升降 ；③腹部自延位减压。 2.自带升降床护栏。 3.有静音轮。 4.尺寸：①整床长度：2250mm±10mm ②整床宽度：900mm±5mm ③床板距地面高度 ：500mm±5mm 5.配置：摇杆系统；五寸双面中控轮；中间刹车脚踏；护栏；输液架插座；床垫防滑筋；引流袋挂钩；床垫；床头柜；输液架餐桌板；陪护椅；杂物篓。 |  |

二、资料投递要求：

（一）资料包含的内容

1.设备(耗材）名称、生产厂家、规格型号、配置（标配、高配、低配等情况）、技术参数，最低售价（一次性报价）。

2.设备（耗材）彩图（耗材和设备配件类还需提供样品）。

3.所推荐的设备（耗材）与其他品牌同档次的设备相比所具有的优缺点。

4.设备涉及的耗材。

5.设备（耗材）售后服务（保修期年限、保修期过后设备故障处理方案）。

6.设备的零配件价格及优惠办法（保修期过后如果设备维修需要更换配件）。

★7.设备是否有开放的信息端口？是否能与我院信息系统无缝对接？费用情况如何？

★8.电源要求（是否需要配置稳压电源或UPS等），费用情况如何？

- ★9.所投设备使用的人员进修、培训方案书（进修场地必须有此设备，并且可开展与我院相关的医疗项目）。

- 10.所推荐设备的用户名单。

- 11.设备（耗材）、生产厂家、代理公司的各种相关证件、证书。

- 12.报价商家要注明是厂家还是代理商，是代理商的还需注明是第几级代理商。

（二）设备（耗材）资料装订的顺序

1.报价表

2.目录

①.产品彩图

②.产品报价（包括设备、耗材、试剂、易损耗的配件报价）

③.产品技术参数和主要优势之处

④.产品的标准配置清单

⑤.售后服务

⑥.用户名单

⑦.产品注册证、授权资料

⑧.厂家、公司三证

⑨.以上资料必须加盖公司公章才生效，授权证书需要加上厂家的公章。

3.按“目录”顺序提供相应的各项资料。

注：【相关说明】

- 1.以上采购项目不限品牌。

- 2.以上“★”条款必须如实填写。

3.需用Word或Excel（不能做成PDF等不可编辑文档）制作报价表（见附表），置于整套资料封面后的首页，让人一目了然；设备与耗材分开报价，使用对应的报价表（见附表）进行报价（简单填写主要功能、特点等内容，要求突出重点、要点）；原则上要求同类产品一起打包报价。

4.电子版报价资料请发送到以下邮箱：515646662@qq.com，资料不符合规定，恕不接受。资料投递起始日期：2021年5月12日8am至2020年5月18日5：pm止（逾期不候）。联系人：唐女士，联系电话：0763-6612068（连州市人民医院采购办），联系地址：广东省清远市连州市连州镇洋湄路5号。

5.附表：《医疗设备市场调研专用表》

附件：

医疗设备市场调研专用表

| 项目序号 （与清单项目序号一致） |  |  | 项目名称 （与清单项目名称一致） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称(盖章) |  |  | 供应商为几级代理 |  |
| 品 牌 （进口则写明中英文两种） |  |  | 规格型号 |  |
| 市场价格 |  |  | 拟供货价 |  |
| 含税进货价 | 暂不填写，市场调研现场填写 |  | 质保年限（整机+配件） |  |
| 年保价格 |  |  | 联系人 |  |
| 联系手机 电话固话 |  |  | 电子邮箱 |  |
| 厂家名称 |  |  | 产地 |  |
| 供应商资质审查 | 营业执照 证号： 有效期： |  | 注册证 证中产品名称： 注册证编号(全)： 有效期： |  |
|  | 经营许可证 证号： 有效期： |  | 产品授权书 授权单位： 授权期限： |  |
| 厂家资质审查 | 营业执照 证号： 有效期： |  | 生产许可证 证号： 有效期： |  |
| 其他资料 | 产品配置：有□ 无□； 产品参数：有□ 无□： 产品彩页：有□ 无□； 用户名单：有□ 无□； 成交记录：有□ 无□； 保 证 书：有□ 无□； 厂家售后服务承诺书：有□ 无□； 不需耗材的保证函：有□ 无□； ★设备信息端口开放情况：有□ 无□； 设备信息端口与我院信息系统无缝对接情况：是□ 否□（如可以无缝对接，费用是否免费：是□ 否□报价： 元） ★电源要求：配置稳压电源或UPS等：是□ 否□（费用是否免费：是□ 否□报价： 元） ★人员进修、培训方案： 其他： |  |  |  |
| 易损易耗配件、耗材、试剂：有□ 无□ （如项目多，请另附页）. 收费项目名称+价格（同步提供依据文件）. 序 号; 耗材名称; 规格; 优惠单价; 类别; 收费情况. □专机专用（耗材、试剂） □开放型耗材、试剂 □易损易耗部件; □耗材可单独收费（请提供依据） □耗材不可单独收费，与项目打包收费. □专机专用（耗材、试剂） □开放型耗材、试剂 □易损易耗部件; □耗材可单独收费（请提供依据） □耗材不可单独收费，与项目打包收费. 价格应包含下述内容： 1）用户需求内的所有硬件以及软件费用； 2）相关技术服务费用：安装、调试、培训、至少1年免费全保修等。. |
| 供应商确认 |  | 本公司承诺提交的资料与上述填写信息真实、有效，如有虚假，本公司承担由此引起的一切责任。 签名确认： 公司名称：（公章） 年 月 日 |  |  |