附件1

连州市人民医院消防系统维护保养采购项目

需求书

一、采购项目需求一览表：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防系统维护保养 | 1项 | 80,000.00 |

二、项目概况

连州市人民医院（连州市连州镇洋湄路3号、5号，连州市连州镇湟川中路3号）。包括住院部大楼、门急诊楼、荔湾医技楼、一门诊部大楼、医院宿舍区住宅楼，感染科等，建筑面积合计约40000平方米。

三、用户需求书

（一）项目内容

1.为院方提供消防器材、设备、设施、标识等维护保养维修（含紧急排除故障）服务及技术支持，每月维护保养一次，并提供维护保养报告。

2.协助院方响应并落实与消防安全有关的法律、法规、政策、规定及要求，出具合法消防维保报告（每月一份），并上传至消防有关网络平台；协助院方做好“清远市社会消防安全管理”系统填报工作。

3.为院方提供下列各消防系统技术培训、定期检修等服务，严格按照国家及广东省相关消防设施维护保养管理规定对消防系统进行月度维护保养、季度巡查检修、年度消防检测及紧急故障处理，保证系统各回路正常，如有故障，应立即修复，确保系统处于有效和安全的运行状态（维护保养内容包括但不限于对消防系统各设备、部件进行清洁、校准，还须对系统线路接口的牢固性进行检查，对出现松动、老化的接口、线路及时进行修复、更换；在次月10号前提供上月维护保养报告）：

4.维护保养范围

(1)室内外消火栓系统；

(2)自动喷淋系统；

(3)火灾自动报警系统；

(4)排烟系统；

(5)灭火器及应急照明系统；

(6)气体灭火系统；

(7)消防配电系统；

(8)消防广播系统；

(9)消防供水系统；

(10)消防电话系统。

（二）项目要求

1.零部件、材料（含油料）要求

供应商应保证所供零部件、材料是全新的、未使用过的，并完全符合约定的质量、品牌、规格和性能要求（合同中未明确的，须符合国家标准并满足实际规格要求）。

2.服务要求

(1)供应商必须保证维护保养人员数量及技术能力稳定，维保人员在2人或以上；提供24小时紧急服务，做到随呼随到，一出现紧急情况就立即给予响应。

(2)遵守国家规定的各项法律法规、规章制度，严格按照行业规范要求及院方规章制度进行作业。因维保维修人员违章违规而产生的人身安全责任由供应商承担。

(3)服务到场时间：接到报修通知，必须立即响应：属于一般故障的，须在90分钟内到场处理；属于严重故障的，须在50分钟内到场处理；属于重大故障的，须在20分钟内到场处理，及时排除故障，否则承担因此引起的任何事故责任（因不可抗拒的自然灾害引起的事故除外）。

(4)供应商需制定详细的维修保养方案，并按院方审核的维护保养方案、计划及实施细则进行设备维护保养工作。在维保过程中，供应商有义务完善维保作业的内容，向院方提出合理化建议。

(5)维护保养前，应对现场设备运行情况进行全面了解和熟悉，待故障发生时能及时维护保养。现场作业需遵守行业规范及院方安全作业程序要求。

(6)在维护保养过程中，如因场地条件和计划安排的调整，需改变施工手段、内容、地点，应及时向院方提出，取得院方同意后，办理相应的手续。

(7)如需更换零配件及材料，供应商必须及时通知院方并得到院方同意并确认；需要消耗供应商提供的零配件时，需符合合同相关要求。所有更换下来的故障零配件及材料必须在更换时交还院方处理。

(8)维护保养的承包方式为总价包干，零星辅材（100元内）材料供应商义务更换；若消防系统需更换设备或零配件，费用（100元以上）由供应商向院方提交报价单，经院方审核同意后再更换。

3.供应商承接消防系统的维护保养任务后，对该工程消防系统做到精心维护，科学检修。

(1)供应商中标并合同签订进场后，需对院方消防系统进行一次全面检查，如发现系统有故障或达不到技术要求，应提出整改方案。合同期内，每月须对消防系统维护保养、消防器材设施巡检一次，保养后应向院方提供有技术人员签名的保养记录（院方代表签字认可，一式两份，双方各执一份存档），及将维保报告上传至广东省消防技术服务平台。

(2)供应商工作人员须遵守院方管理制度及规定，严格按照操作规程作业，做到“文明施工、礼貌施工”，确保安全；充分尊重院方意见及听从院方有关人员指挥，与院方密切配合；严格按照消防系统维护保养计划，完成消防系统的测试、维护、保养等工作。

(3)进场后需定期对院方消防控制室值班人员进行培训，包括介绍系统的组成、日常操作、简单故障排除、注意事项等内容；院方消防值班人员如有变动，可随时派专业技术人员对新的消防值班人员进行培训，使每位值班人员正确和熟练操作设备，掌握发生火灾或故障时的处理方法。

(4)在对某些隐蔽工程进行维修时，供应商应尽量保护原设施，若不可避免要对原装修进行改动，则由双方协商解决。

(5)严格落实日常维护保养维修、定期检修、紧急排除故障等工作，并做好记录，及于次月10日前向院方提交上月的检修报告（列明设施设备器材损坏原因、损坏程度及处理结果等），双方签名确认。

(6)消防设施设备器材如有故障或损坏，供应商负责维修；若无法修复，需要更换的，需经院方同意后方可更换，且保证新换物件质量。费用在100元以下的由供应商承担，在100元以上的由院方承担。

(7)不得故意损坏院方设施设备，若故意损坏，则负责修复或赔偿，并承担由此带来的相关责任。

(8)在进行作业时，非院方原因导致施工人员工伤事故、他人人身损害或财产损失的，负责承担全部责任；因施工人员操作不当导致消防设备损坏的，负责修理、更换，并承担全部费用。

(9)制定应急预案，对急修工程必须及时处理，若因缺料等原因暂时无法立即处理，则以书面形式说明原因（报院方审批），同时采取应急措施、做好相关应急工作。

(10)合同期满前一个月内，向院方提供一份年度消防检测报告，陈述消防系统经过一年维保后所处的状态，确保系统处于正常工作状态（经双方共同认可的特殊情况除外）；合同期满前（约定具体时间）进行一次全面检查与维保，确保系统正常（院方签字确认）。

(11)积极配合院方做好消防大检查前的各项准备工作；在国家规定的节假日期间，要做好技术人员值班安排工作，并把值班安排表（含值班技术人员名单及其联系电话等信息）以书面形式报给院方。

(12)指导院方严格按ISO9001国际质量体系程序要求进行维护保养及管理,因指导服务不到位、技术不过硬而造成院方损失，需作出赔偿（院方可在应付的维保费中给予抵扣）。

(13)若发生重大技术故障，要及时组织专业技术人员进行技术攻关，为院方提供强有力的技术支持，确保故障得到及时处理。

(14)及时响应相关政府部门对于消防维保的政策和相关规定，协助院方落实相关的政策及规定。